## Table 1
Dom zdravlja ZAGREB-ZAPAD
Prilaz baruna Filipovića 11
Prilog 1. TROŠKOVNIK
POTROŠNI MATERIJAL za LABORATORIJ (sustavi za uzorkovanje i ostali potrošni materijal)
Red. br. | NAZIV PROIZVODA | JEDINICA MJERE | OKVIRNA KOLIČINA | NAZIV PROIZVODA, OBLIK PAKIRANJA I KATALOŠKI BROJ / PROIZVOĐAČ | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a | % PDV-a | UKUPNA CIJENA S PDV-om
1 | PVC graduirana pipeta za SE, za ponuđenu epruvetu s podtlakom za SE a200 | pak | 1 | Vacupeta graduirana pipeta; a'200kom; kat.br.3.02.1.7 / LT BURNIK | 21.59 | 21.59 | 25% | 26.9875
2 | Epruvete s podtlakom za glukozu; Na-F; 13x75 mm, 4 ml a100 | pak | 15 | BD Vacutainer za glukozu; 13x75mm; 4ml; a'100; kat.br.368921 / Becton Dickinson | 7.35 | 110.25 | 25% | 137.8125
3 | Epruveta s podtlakom, serum/gel (SST); 13 x 75 ml; 3,5-4 ml a100 | pak | 600 | BD Vacutainer serum gel SST II; 13x75; 3,5ml; a'100kom; kat.br.367957 / Becton Dickinson | 11.23 | 6738 | 25% | 8422.5
4 | Epruveta s podtlakom, serum/activator zgrušavanja; 13 x 75 mm; 3,5-4 ml a100 | pak | 1 | BD Vacutainer serum, 13x75mm; 4ml; a'100kom; kat.br. 369032 / Becton Dickinson | 6.97 | 6.97 | 25% | 8.7125
5 | Epruveta s podtlakom, K2EDTA; 13 x 75 mm; 3 ml a100 | pak | 600 | BD Vacutainer K2EDTA; 13x75mm; 3ml; a'100kom; kat.br. 368856 / Becton Dickinson | 7.21 | 4326 | 25% | 5407.5
6 | Epruveta s podtlakom za koagulaciju sa duplom stijenkom, Na-citrat 3,2%, 13 x 75 mm; 2,7-4 ml a100 | pak | 100 | BD Vacutainer za koagulaciju; 13x75mm; 2,7ml; a'100kom; kat.br.363048 / Becton Dickinson | 12.27 | 1227 | 25% | 1533.75
7 | Igla za vađenje krvi u epruvete s podtlakom, 0,8 mm a100 | pak | 200 | BD Vacutainer igla 0,8mm; a'100kom; kat.br.360213 / Becton Dickinson | 6.29 | 1258 | 25% | 1572.5
8 | Igla za vađenje krvi u epruvete s podtlakom, 0,9 mm a100 | pak | 400 | BD Vacutainer igla 0,9mm; a'100kom; kat.br.360215 / Becton Dickinson | 6.29 | 2516 | 25% | 3145
9 | Igle sterilne j.u. 0,9 x 38 ili 40 mm, a 100 | pak | 25 | INJ.IGLA 0,9x40 ŽUTA DISPOFINE, IN-09X40, ZARYS | 1.5 | 37.5 | 25% | 46.875
10 | Igla sa leptirićem sa sigurnosnim uvlačenjem igle 21G, s luer adapterom, za vađenje krvi u epruvete s podtlakom a50 | pak | 12 | BD Vacutainer baby set SAFETY zeleni; 21G; a'50kom; kat.br.367282 / Becton Dickinson | 21.78 | 261.36 | 25% | 326.7
11 | Držač za iglu za vađenje krvi u epruvete s podtlakom s automatskim izbacivanjem igala a 20 | pak | 5 | BD Pronto holder; a'20kom; kat.br.368872 / Becton Dickinson | 8.8 | 44 | 25% | 55
12 | Traka za stezanje ruku kod vađenja krvi sa sigurnosnom kopčom | komad | 15 | Esmarkova poveska sa kopčom šarena; a'1kom; kat.br. 500120 / Kimetec | 4.04 | 60.6 | 25% | 75.75
13 | Mikroepruveta K2EDTA; 500μl, za kapilarno uzorkovanje; s integriranim lijevkom a50 | pak | 100 | BD Microt. Microgard K2EDTA 500μl; a'50kom; kat.br.365975 / Becton Dickinson | 7.01 | 701 | 25% | 876.25
14 | Mikroepruveta za biokemiju s gelom; 400-600 μl za kapilarno uzorkovanje s integriranim lijevkom a50 | pak | 15 | BD Microt. Microgard biokem. SST 400-600 μl ; a'50kom; kat.br.365968 / Becton Dickinson | 6.69 | 100.35 | 25% | 125.4375
15 | Lancete automatske sa zaštitom za vađenje u mikroepruvete, kontakt aktivirajuće, dubine uboda 2,0 mm (nožić) a200 | pak | 20 | Lancete microt. Contact plave 2mm; a'200kom; kat.br.366594 / HTL Strefa za Becton Dickinson | 37.97 | 759.4 | 25% | 949.25
16 | Epruveta, negraduirana, bez ruba, 13x75 mm; 5ml, polistiren, bez čepa, a'1000kom | pak | 1 | Epruveta polistiren 13x75mm, 5ml; a'1000kom; kat.br.1375 / Aptaca Spa | 32.79 | 32.79 | 25% | 40.9875
17 | Medicinska šprica bez igle 20 ml a100 | pak | 5 | ŠPRICA 20 ml 2D LS DUONEX, A'100, ZARYS | 11.25 | 56.25 | 25% | 70.3125
18 | Bezvodni medij za postavljanje mikroskopskih preparata 500ml Neo Mount Merck ili jednakovrijedno | komad | 15 | Neo Mount a500ml; kat.br. 1.09016.0500 / Merck KGaA | 93.41 | 1401.15 | 25% | 1751.4375
19 | Eozin metilen plava otopina, modificirana, za mikroskopiju 2,5l kao May Grunwald Merck ili jednakovrijedno | komad | 12 | May Grunwald a2,5L; kat.br. 1.01424.2500 / Merck KGaA | 41.37 | 496.44 | 25% | 620.55
20 | Azur eozin metilen plava otopina za mikroskopiju 2,5 l kao Giemsa Merck ili jednakovrijedno | komad | 8 | Giemsa a2,5L; kat.br. 1.09204.2500 / Merck KGaA | 77.35 | 618.8 | 25% | 773.5
21 | Imerziono ulje za mikroskopiju 100 ml (Merck ili jednakovrijedno) | komad | 1 | Imerziono ulje a100ml; kat.br. 1.04699.0100 / Merck KGaA | 22.9 | 22.9 | 25% | 28.625
22 | Sterilne igle 22G (0.7x50mm) a100 | pak | 5 | INJ.IGLA 0,7x50 CRNA DISPOFINE, IN-07X50, ZARYS | 2.98 | 14.9 | 25% | 18.625
25 | Medij za pročišćavanje histoloških i citoloških preparata Neo Clear Merck ili jednakovrijedno a 5 l | pak | 25 | Neo-Clear a5L, kat.br. 1.09843.5000 / Merck KGaA | 90.79 | 2269.75 | 25% | 2837.1875
26 | Epruveta s podtlakom bez aditiva 3ml 13x75mm bijeli/prozirni čep a100 | pak | 2 | BD Vacutainer EST epruvete 13x75mm 3ml; a100 kom, kat.br. 362725 / Becton Dickinson | 8.46 | 16.92 | 25% | 21.15
27 | Brzi test na pločici za istovremeno otkrivanje 10 različitih vrsta droga i njihovih metabolita u urinu (AMP, BAR, BZD, COC, MDMA, MET, MOR/OPI, MTD, TCA, THC), a'25 pločica | pak | 1 | nal von minden Drug Screen testovi za istovremeno otkrivanje 10 droga MULTI 10E; a25 kom, kat.br. 620802 / Nal Von Minden GmbH | 106.7 | 106.7 | 25% | 133.375
28 | Automatske lancete s mogućnošću podešavanja tri različite dubine uboda (1,3mm, 1,8mm, 2,3mm), a200 | pak | 5 | LANCETE SAFE T-PRO PLUS a200, 03603539150 / ROCHE DIABETES CARE GMBH | 20.17 | 100.85 | 5% | 105.8925
29 | Čep LDPE za epruvetu PS 13mm, a'1000kom | pak | 1 | Čep LDPE za epruvetu PS 13mm; a1000 kom, kat.br. 1130 / Aptaca Spa | 14.85 | 14.85 | 25% | 18.5625
31 | Eeozin metilen plava otopina, modificirana, za mikroskopiju 100 ml kao May Grunwald Merck ili jednakovrijedno | komad | 5 | May Grunwald a100mL; kat.br. 1.01424.0100 / Merck KGaA | 9.1 | 45.5 | 25% | 56.875
32 | Azur eozin metilen plava otopina za mikroskopiju 100 mL l kao Giemsa Merck ili jednakovrijedno | komad | 5 | Giemsa a100mL; kat.br. 1.09204.0100 / Merck KGaA | 11.4 | 57 | 25% | 71.25
SVEUKUPNO BEZ PDV-a |  |  |  |  | 23422.82
PDV |  |  |  |  | 5835.535
SVEUKUPNO S PDV-om |  |  |  |  | 29258.355