## Table 1
Dom zdravlja ZAGREB-ZAPAD
Prilaz baruna Filipovića 11
Prilog 1. TROŠKOVNIK
POTROŠNI MATERIJAL za LABORATORIJ (sustavi za uzorkovanje i ostali potrošni materijal)
Red. br. | NAZIV PROIZVODA | JEDINICA MJERE | OKVIRNA KOLIČINA | NAZIV PROIZVODA, OBLIK PAKIRANJA I KATALOŠKI BROJ / PROIZVOĐAČ | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a | % PDV-a | UKUPNA CIJENA S PDV-om
1 | PVC graduirana pipeta za SE, za ponuđenu epruvetu s podtlakom za SE a200 | pak | 1 | Sedi-Rate graduirane pipete 0 - 180 mm, pak 100/1, 50334/FL Medical | 34 | 34 | 25% | 42.5
2 | Epruvete s podtlakom za glukozu; Na-F; 13x75 mm, 4 ml a100 | pak | 15 | Vacumed® 13x75 fluorid/EDTA x 4 ml , pak 100/1, 42212/ FL Medical | 7 | 105 | 25% | 131.25
3 | Epruveta s podtlakom, serum/gel (SST); 13 x 75 ml; 3,5-4 ml a100 | pak | 600 | Vacumed® 13x75 mm, Gel + aktivator zgrušavanja x 3,5 ml, pak 100/1, 42721/FL Medical | 9 | 5400 | 25% | 6750
4 | Epruveta s podtlakom, serum/activator zgrušavanja; 13 x 75 mm; 3,5-4 ml a100 | pak | 1 | Vacumed® 13x75 mm, aktivator zgrušavanja x 4 ml, pak 100/1, 42612/FL Medical | 7 | 7 | 25% | 8.75
5 | Epruveta s podtlakom, K2EDTA; 13 x 75 mm; 3 ml a100 | pak | 600 | Vacumed® 13x75 mm, K2 EDTA x 3 ml , pak 100/1, 42011/FL Medical | 6 | 3600 | 25% | 4500
6 | Epruveta s podtlakom za koagulaciju sa duplom stijenkom, Na-citrat 3,2%, 13 x 75 mm; 2,7-4 ml a100 | pak | 100 | Vacumed® 13x75 mm, dupla stijenka, Na-citrat 3,2 % x 2,7 ml, pak 100/1, 42451/ FL Medical | 8 | 800 | 25% | 1000
7 | Igla za vađenje krvi u epruvete s podtlakom, 0,8 mm a100 | pak | 200 | Vacumed® Tech dvostrane igle, 21G x 0.8mm, pak 100/1, 45404-MSN2115/FL Medical-SOL Millennium | 6 | 1200 | 25% | 1500
8 | Igla za vađenje krvi u epruvete s podtlakom, 0,9 mm a100 | pak | 400 | Vacumed® Tech dvostrane igle, 20G x 0.9 mm, pak 100/1, 45402-MSN2015/FL Medical-SOL Millennium | 6 | 2400 | 25% | 3000
9 | Igle sterilne j.u. 0,9 x 38 ili 40 mm, a 100 | pak | 25 | Injekcijska igla 0.9x38 mm, pak 100/1, 4509/Berpu Medical Technology | 3 | 75 | 25% | 93.75
10 | Igla sa leptirićem sa sigurnosnim uvlačenjem igle 21G, s luer adapterom, za vađenje krvi u epruvete s podtlakom a50 | pak | 12 | Vacumed® Tech leptirić 21G x ¾" sa sigurnosnim uvlačenjem igle, luer adapter, pak 50/1, 45701-110201030030-SBCNS2107/ FL Medical -SOL Millennium | 15 | 180 | 25% | 225
11 | Držač za iglu za vađenje krvi u epruvete s podtlakom s automatskim izbacivanjem igala a 20 | pak | 5 | Vacumed® držač sa automatskim izbacivanjem igala, pk 50/1, 45015-BCA028/ FL Medical -SOL Millennium | 6 | 30 | 25% | 37.5
12 | Traka za stezanje ruku kod vađenja krvi sa sigurnosnom kopčom | komad | 15 | Vacumed® poveska sa sigurnosnom kopčom, pk 1/1, 45050/FL Medical | 4.7 | 70.5 | 25% | 88.125
13 | Mikroepruveta K2EDTA; 500μl, za kapilarno uzorkovanje; s integriranim lijevkom a50 | pak | 100 | Micromed® mikroepruveta sa K2 EDTA x 0,5 ml sa integriranim ljevkom, pak 100/1, 40001/FL Medical | 4 | 400 | 25% | 500
14 | Mikroepruveta za biokemiju s gelom; 400-600 μl za kapilarno uzorkovanje s integriranim lijevkom a50 | pak | 15 | Micromed® mikroepruveta za biokemiju s gelom x 0,5 ml sa integriranim ljevkom, pak 100/1, 40701/FL Medical | 5 | 75 | 25% | 93.75
15 | Lancete automatske sa zaštitom za vađenje u mikroepruvete, kontakt aktivirajuće, dubine uboda 2,0 mm (nožić) a200 | pak | 20 | Medlance sigurnosne lancete sa nožićem, automatske, 2.0 mm/ pak 200/1, 7046/ HTL Strefa | 24 | 480 | 25% | 600
16 | Epruveta, negraduirana, bez ruba, 13x75 mm; 5ml, polistiren, bez čepa, a'1000kom | pak | 1 | Promed ® epruveta 13x75 mm, 5 ml bez ruba, PS, pak 250/1, 21050/ FL Medical | 20 | 20 | 25% | 25
17 | Medicinska šprica bez igle 20 ml a100 | pak | 5 | Šprica 3-djelna 20 ml, pak 50/1, B943482/ Beromed | 10 | 50 | 25% | 62.5
18 | Bezvodni medij za postavljanje mikroskopskih preparata 500ml Neo Mount Merck ili jednakovrijedno | komad | 15 | BioMount New, 100 ml, pak 1/1, BMN-100/BioGnost | 70.6 | 1059 | 25% | 1323.75
19 | Eozin metilen plava otopina, modificirana, za mikroskopiju 2,5l kao May Grunwald Merck ili jednakovrijedno | komad | 12 | May-Gruenwald otopina, 2.5 l, pak 1/1, MG-OT-2.5L/BioGnost | 44.04 | 528.48 | 25% | 660.6
20 | Azur eozin metilen plava otopina za mikroskopiju 2,5 l kao Giemsa Merck ili jednakovrijedno | komad | 8 | Giemsa otopina 2.5 l, pak 1/1, WRGM-OT-2.5L/BioGnost | 51 | 408 | 25% | 510
21 | Imerziono ulje za mikroskopiju 100 ml (Merck ili jednakovrijedno) | komad | 1 | Imerzijsko ulje, 100 ml, pak 1/1, IU-100/BioGnost | 20.5 | 20.5 | 25% | 25.625
22 | Sterilne igle 22G (0.7x50mm) a100 | pak | 5 | Injekcijska igla 0.7x50 mm, pak 100/1, 2327/Berpu Medical Technology | 3 | 15 | 25% | 18.75
25 | Medij za pročišćavanje histoloških i citoloških preparata Neo Clear Merck ili jednakovrijedno a 5 l | pak | 25 | BioClear NEW, 5L, pak 1/1, BCN-5L/BioGnost | 70 | 1750 | 25% | 2187.5
26 | Epruveta s podtlakom bez aditiva 3ml 13x75mm bijeli/prozirni čep a100 | pak | 2 | Vacumed® 13x75 mm no additive x 3 ml, pak 100/1, 42911/FL Medical | 7 | 14 | 25% | 17.5
27 | Brzi test na pločici za istovremeno otkrivanje 10 različitih vrsta droga i njihovih metabolita u urinu (AMP, BAR, BZD, COC, MDMA, MET, MOR/OPI, MTD, TCA, THC), a'25 pločica | pak | 1 | DOA MultiGnost 10 test panel 1x25 testova verzija E (AMP, BAR, BZD, COC, MDMA, MET, MOR/OPI, MTD, TCA, THC), pak 1/1, DOA10-25E/BioGnost | 250 | 250 | 25% | 312.5
28 | Automatske lancete s mogućnošću podešavanja tri različite dubine uboda (1,3mm, 1,8mm, 2,3mm), a200 | pak | 5 | Lancete Accu-check safe-t-pro plus (1,3mm, 1,8mm, 2,3mm),pak 200/1, 03603539150/ Roche | 26 | 130 | 25% | 162.5
29 | Čep LDPE za epruvetu PS 13mm, a'1000kom | pak | 1 | Promed ® čep za epruvetu PS ø 13 mm, pak 1000/1, 21351/FL Medical | 10 | 10 | 25% | 12.5
31 | Eeozin metilen plava otopina, modificirana, za mikroskopiju 100 ml kao May Grunwald Merck ili jednakovrijedno | komad | 5 | May-Gruenwald otopina, 100 ml, pak 1/1, MG-OT-100/BioGnost | 6.9 | 34.5 | 25% | 43.125
32 | Azur eozin metilen plava otopina za mikroskopiju 100 mL l kao Giemsa Merck ili jednakovrijedno | komad | 5 | Giemsa otopina, 100 ml, pak 1/1, WRGM-OT-100/BioGnost | 6.9 | 34.5 | 25% | 43.125
SVEUKUPNO BEZ PDV-a |  |  |  | 19180.48
PDV |  |  |  | 4795.12
SVEUKUPNO S PDV-om |  |  |  | 23975.6