## Sheet1
Dom zdravlja Zagreb-Zapad Prilaz baruna Filipovića 11 Nabava uključuje: 1. Demontažu postojećih starih klima uređaja te adekvatno zbrinjavanje istih sukladno pravilima struke i pozitivnim propisima uz predočavanje potvrde o odlaganju. 2. Isporuku i ugradnju (instalacija, montaža) klima uređaja do pune funkcionalnosti
TROŠKOVNIK_ 1. izmjena
R. br. | Naziv proizvoda/usluge | Jed.mj. | Kol. | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
Marka i tip uređaja koji se nudi: |  | Klima uređaj Korel Nexo II KOR32-09HFN8-IX, DC INVERTER, wifi,ionizator, unutarnja jedinica Klima uređaj Korel Nexo II KOR32-09HFN8-OX, DC INVERTER, vanjska jedinica
1 | Rashladni uređaj - Split sistem inverter, grijanje + hlađenje, komplet sa jednom vanjskom rashladnom jedinicom i jednom unutarnjom zidnom jedinicom komplet sa razvodom freona odvodom kondenzata sa unutarnje jedinice, izolirana cijev. Cijevi 3/8" m8, 1/4" m, cijevi Cu 18x1mm m10 | KOMPL. | 20 | 685.32 | 13706.4
Vanjska jedinica RAS - 10N3KV2-A Q hl=2,5kW, Q gr=3,2 kW.
UKUPNO BEZ PDV-a |  |  |  |  | 13706.4
PDV |  |  |  |  | 3426.6
UKUPNO S PDV-om |  |  |  |  | 17133
Napomena: Jamstveni rok za isporučene i ugrađene klima uređaje je minimalno 24 mjeseca, sukladno točki 5. Poziva na dostavu ponuda