## Trosovnik_Prilog 1
Dom zdravlja Zagreb-Zapad
Prilaz baruna Filipovića 11 |  |  |  |  | Prilog 2
Troškovnik - servis klima uređaja
Red. br. | Postupak | Jed. mjere | Okvirna količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | Radovi na unutarnjoj jedinici
1.1. | čišćenje i dezinfekcija maske i kućišta sa filterima zraka | kom | 280 | 37 | 10360
1.2. | skidanje maske unutarnje jedinice | kom | 280 | 0 | 0
1.3. | čišćenje isparivača kemijskim sredstvima | kom | 280 | 0 | 0
1.4. | čišćenje kade kondenzata | kom | 280 | 0 | 0
1.5. | čišćenje kanalica isparivača-2 kom | kom | 280 | 0 | 0
1.6. | čišćenje odvodnog crijeva kondezata propuhavanjem i vodom | kom | 280 | 0 | 0
1.7. | čišćenje turbine | kom | 280 | 0 | 0
1.8. | ispiranje vodom- nanošenje zaštitnog mirisnog baktericidnog premaza za dezinfekciju | kom | 280 | 0 | 0
1.9. | mjerenje temperature usisa i ispuha | kom | 280 | 0 | 0
1.10. | kontrola elektromehaničkih sklopova | kom | 280 | 0 | 0
1.11. | kontrola plinske i elektroinstalacije | kom | 280 | 0 | 0
2. | Radovi na vanjskoj jedinici
2.1. | mjerenje radnih parametara, radnog pritiska-tlakova plina | kom | 280 | 0 | 0
2.2. | kontrola rada ventilatora | kom | 280 | 0 | 0
2.3. | provjera mehaničkih učvršćenja | kom | 280 | 0 | 0
3. | Dodatne usluge
3.1. | rashladni medij R32 | kg | 4 | 96 | 384
3.2. | rashladni medij R410A | kg | 4 | 96 | 384
3.3. | rashladni medij R407C | kg | 4 | 96 | 384
3.4. | punjenje klima uređaja rashladnim medijom (R32, R407C,R410A), detekcija-sanacija mjesta propuštanja, tlačna proba(dušik 38bar) vakumiranje, puštanje u pogon | kpl | 6 | 200 | 1200
3.5. | dobava i montaza pumpe za odvod kondenzata | kpl | 2 | 56 | 112
3.6. | koristenje auto dizalice-kosare | h | 4 | 88 | 352
3.7. | popravak-zamjena instalacije odvoda kondenzata | m | 10 | 80 | 800
3.8. | zamjena izolacije plinske I tekuće faze | m | 10 | 64 | 640
Ukupno bez PDV-a: |  |  |  |  | 14616
Iznos PDV-a: |  |  |  |  | 3654
Ukupno sa PDV-om: |  |  |  |  | 18270
* | Predmet nabave obuhvaća usluge redovnog servisa i dezinfekcije klima uređaja opisane točkom 1. i 2. troškovnika, te dodatne usluge opisane točkom 3. troškovnika ukoliko se pojavi potreba