## Trosovnik_Prilog 1
Dom zdravlja Zagreb-Zapad
Prilaz baruna Filipovića 11
Troškovnik - servis klima uređaja
Red. br. | Postupak | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | Radovi na unutarnjoj jedinici
1.1. | čišćenje i dezinfekcija maske i kućišta sa filterima zraka | komad | 220 | 2.5 | 550
1.2. | skidanje maske unutarnje jedinice | komad | 220 | 0.5 | 110
1.3. | čišćenje isparivača kemijskim sredstvima | komad | 220 | 2.5 | 550
1.4. | čišćenje kade kondenzata | komad | 220 | 2 | 440
1.5. | čišćenje kanalica isparivača-2 kom | komad | 220 | 2.5 | 550
1.6. | čišćenje odvodnog crijeva kondezata propuhavanjem i vodom | komad | 220 | 3 | 660
1.7. | čišćenje turbine | komad | 220 | 3.3 | 726
1.8. | ispiranje vodom- nanošenje zaštitnog mirisnog baktericidnog premaza za dezinfekciju | komad | 220 | 2.5 | 550
1.9. | mjerenje temperature usisa i ispuha | komad | 220 | 2 | 440
1.10. | kontrola elektromehaničkih sklopova | komad | 220 | 2 | 440
1.11. | kontrola plinske i elektroinstalacije | komad | 220 | 2 | 440
2. | Radovi na vanjskoj jedinici
2.1. | mjerenje radnih parametara, radnog pritiska-tlakova plina | komad | 220 | 2 | 440
2.2. | kontrola rada ventilatora | komad | 220 | 2 | 440
2.3. | provjera mehaničkih učvršćenja | komad | 220 | 2 | 440
Ukupno bez PDV-a: |  |  |  |  | 6776
Iznos PDV-a: |  |  |  |  | 1694
Ukupno sa PDV-om: |  |  |  |  | 8470
Procijenjena vrijednost nabave = 12.000,00 eura bez PDV-a Naručitelj ima osigurano ukupno 10.200,00 € (bez PDV-a) za stavke troškovnika, a 1.800,00 € (bez PDV-a) je fiksni iznos koji Ponuditelj ne nudi (Objedinjeni iznos) koji se odnosi na usluge, rezervne dijelove i drugi potrošni materijal koji nije naveden u Troškovniku jer ih Naručitelj nije mogao predvidjeti