Tehnička specifikacija predmeta nabave Servis defibrilatora

1. REDOVNO ODRŽAVANJE

Izvršitelj se obvezuje obaviti preuzete obveze redovnog servisnog  održavanja u vrijeme dogovoreno s Naručiteljem. Održavanje obuhvaća slijedeće usluge u skladu sa zahtjevima proizvođača opreme:

| Red. broj | Opis stavke | DA/NE |
| --- | --- | --- |
|  | servisiranje uređaja, prema uputstvima proizvođača, odnosno protokolu proizvođača |  |
|  | izdavanje potvrde (radnog naloga) o obavljenom servisu s ocjenom stanja uređaja |  |
|  | dostavljanje rezultata ispitnog protokola za svaki pregledani uređaj |  |
|  | isporuka i ugradnja svih dijelova prema ispitnoj listi za redovno održavanje prema uputstvima ili protokolu proizvođača |  |
|  | Jamstveni rok na izvršenu uslugu minimalno 12 mjeseci |  |

Servisom su obuhvaćene usluge navedene u gornjoj tablici, potreba za održavanje (zamjenom dijelova i sl) defibrilatora se vrši tek nakon što odabrani ponuditelj Naručitelja obavijesti ili pošalje ponudu te Naručitelj isto prihvati.

2) POPRAVCI DEFIBRILATORA NA POZIV NARUČITELJA ZBOG ZASTOJA NASTALIH U RADU, čiji su uzroci tehničke prirode (razni mehanički kvarovi, razni električni i elektronski kvarovi), a po pozivu Naručitelja.  Odabrani ponuditelj je obvezan, na poziv Naručitelja, izvršiti uslugu popravka defibrilatora u roku od 48 sati, u vremenu od 07.00 do 20.00 sati. U slučaju nemogućnosti izvršenja usluga u navedenom roku, dužan je bez odgađanja o tome izvijestiti Naručitelja pisanim putem uz obrazloženje, te dostaviti zamjenski defibrilator.