## Table 1
Dom zdravlja ZAGREB-ZAPAD
Prilaz baruna Filipovića 11
Prilog 1. TROŠKOVNIK
POTROŠNI MATERIJAL za LABORATORIJ (sustavi za uzorkovanje i ostali potrošni materijal)
Red. br. | NAZIV PROIZVODA | JEDINICA MJERE | OKVIRNA KOLIČINA | NAZIV PROIZVODA, OBLIK PAKIRANJA I KATALOŠKI BROJ / PROIZVOĐAČ | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a | % PDV-a | UKUPNA CIJENA S PDV-om
1 | PVC graduirana pipeta za SE, za ponuđenu epruvetu s podtlakom za SE a200 | pak | 1
2 | Epruvete s podtlakom za glukozu; Na-F; 13x75 mm, 4 ml a100 | pak | 15
3 | Epruveta s podtlakom, serum/gel (SST); 13 x 75 ml; 3,5-4 ml a100 | pak | 600
4 | Epruveta s podtlakom, serum/activator zgrušavanja; 13 x 75 mm; 3,5-4 ml a100 | pak | 1
5 | Epruveta s podtlakom, K2EDTA; 13 x 75 mm; 3 ml a100 | pak | 600
6 | Epruveta s podtlakom za koagulaciju sa duplom stijenkom, Na-citrat 3,2%, 13 x 75 mm; 2,7-4 ml a100 | pak | 100
7 | Igla za vađenje krvi u epruvete s podtlakom, 0,8 mm a100 | pak | 200
8 | Igla za vađenje krvi u epruvete s podtlakom, 0,9 mm a100 | pak | 400
9 | Igle sterilne j.u. 0,9 x 38 ili 40 mm, a 100 | pak | 25
10 | Igla sa leptirićem sa sigurnosnim uvlačenjem igle 21G, s luer adapterom, za vađenje krvi u epruvete s podtlakom a50 | pak | 12
11 | Držač za iglu za vađenje krvi u epruvete s podtlakom s automatskim izbacivanjem igala a 20 | pak | 5
12 | Traka za stezanje ruku kod vađenja krvi sa sigurnosnom kopčom | komad | 15
13 | Mikroepruveta K2EDTA; 500μl, za kapilarno uzorkovanje; s integriranim lijevkom a50 | pak | 100
14 | Mikroepruveta za biokemiju s gelom; 400-600 μl za kapilarno uzorkovanje s integriranim lijevkom a50 | pak | 15
15 | Lancete automatske sa zaštitom za vađenje u mikroepruvete, kontakt aktivirajuće, dubine uboda 2,0 mm (nožić) a200 | pak | 20
16 | Epruveta, negraduirana, bez ruba, 13x75 mm; 5ml, polistiren, bez čepa, a'1000kom | pak | 1
17 | Medicinska šprica bez igle 20 ml a100 | pak | 5
18 | Bezvodni medij za postavljanje mikroskopskih preparata 500ml Neo Mount Merck ili jednakovrijedno | komad | 15
19 | Eozin metilen plava otopina, modificirana, za mikroskopiju 2,5l kao May Grunwald Merck ili jednakovrijedno | komad | 12
20 | Azur eozin metilen plava otopina za mikroskopiju 2,5 l kao Giemsa Merck ili jednakovrijedno | komad | 8
21 | Imerziono ulje za mikroskopiju 100 ml (Merck ili jednakovrijedno) | komad | 1
22 | Sterilne igle 22G (0.7x50mm) a100 | pak | 5
25 | Medij za pročišćavanje histoloških i citoloških preparata Neo Clear Merck ili jednakovrijedno a 5 l | pak | 25
26 | Epruveta s podtlakom bez aditiva 3ml 13x75mm bijeli/prozirni čep a100 | pak | 2
27 | Brzi test na pločici za istovremeno otkrivanje 10 različitih vrsta droga i njihovih metabolita u urinu (AMP, BAR, BZD, COC, MDMA, MET, MOR/OPI, MTD, TCA, THC), a'25 pločica | pak | 1
28 | Automatske lancete s mogućnošću podešavanja tri različite dubine uboda (1,3mm, 1,8mm, 2,3mm), a200 | pak | 5
29 | Čep LDPE za epruvetu PS 13mm, a'1000kom | pak | 1
31 | Eeozin metilen plava otopina, modificirana, za mikroskopiju 100 ml kao May Grunwald Merck ili jednakovrijedno | komad | 5
32 | Azur eozin metilen plava otopina za mikroskopiju 100 mL l kao Giemsa Merck ili jednakovrijedno | komad | 5
SVEUKUPNO BEZ PDV-a
PDV
SVEUKUPNO S PDV-om