|  | Prilog 4_Tehnička specifikacija aparata za mjerenje glikiranog hemoglobina (HbA1c) Naziv i model uređaja:. Proizvođač:. |  |
| --- | --- | --- |
| Red. broj | Tražene tehničke karakteristike | Zadovoljava tražene karakteristike DA/NE | Potvrda tehn. karakteristika (navesti br. stranice u katalogu/prospektu/specifikaciji) |
| A | B | C | D |
| 1. | Princip analize – HPLC određivanje koncentracije HbA1c i udjela te frakcije u ukupnom hemoglobinu, uz mogućnost određivanja frakcije fetalnog hemoglobina |  |  |
| 2. | Stabilnost eluenta minimalno 4 mjeseca nakon pripreme |  |  |
| 3. | Stabilnost uzorka do analize – 24 h na sobnoj temperaturi i 14 dana na 4°C |  |  |
| 4. | Garancija proizvođača za stabilnost kolone za minimalno 2500 injekcija |  |  |
| 5. | Intra i interlabortorijski CV manji od 1 % |  |  |
| 6. | Vrijeme analize po uzorku manje od 2,5 min |  |  |
| 7. | Potpuno automatizirano održavanje |  |  |

Napomena: Molimo obvezno potvrdu traženih tehničkih karakteristika označiti sa DA/NE kao i naziv proizvođača. Ponuđena roba mora zadovoljiti sve tražene tehničke karakteristike, te obuhvatiti sve navedeno u teh. specifikaciji ili jednakovrijedno.

Posebni uvjeti:

- ponuditelj mora osigurati servis u RH za robu koja je predmet nabave.

- Predmet nabave obuhvaća dostavu i korištenje uređaja za vršenje testova za glikirani gemoglobin, nabavu i dostavu reagensa, otopina i ostalog potrošnog materijala nužnog za izradu laboratorijskih testova, servis uređaja, kontrolu ispravnosti rada uređaja i postupka kalibracije kao i ponavljanja mjerenja.